附件1

**2025年口腔科设备采购项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 口腔综合治疗台 | 口腔正压缩机组 | 口腔负压缩机组 | 口腔纯水系统 |
| 需求数量 | 3台 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 总预算（元） | 450,000.00 | | | |

**使用场景说明：**

1.口腔综合治疗台：口腔科治疗使用；

2.口腔正压缩机组：要求同时为不少于8台口腔综合治疗台提供正常工作所需气压；

3.口腔负压缩机组：要求同时为不少于8台口腔综合治疗台的吸唾器等提供正常工作所需负压；

4.口腔纯水系统：要求同时为不少于8台口腔综合治疗台提供正常工作所需的干净的水源。

【备注】本次项目的原则是在预算范围内采购配置最高、性能最优的产品，恳请各供应商在参与本次项目的市场调查时根据各类设备的使用场景说明，在设备的预算范围内，提供配置最高、性能最优、最符合预算金额的产品，感谢配合！

广东远东招标代理有限公司

2025年3月